ООО «Эффорт Юг»

ИНН 6165231466, ОГРН 1226100001148

344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,

ул. Вавилова, д. 71 В стр. 2, этаж 2 помещ. 2 ж

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КП-Аптека-2026-08-18 от 18.08.2026

Объект: аптека. Система видеонаблюдения 16 камер 4 Мп ColorVu.
Корректировка исходного комплекта (8 каналов, 5 камер AcuSense, HDD 2 ТБ).

| № | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C)(2.8mm), 4 Мп ColorVu, 2.8 мм, LED до 40 м, микрофон, IP67 | шт. | 16 | 12 990 | 207 840 |
| 2 | Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-S (цилиндр 20-линии) | шт. | 16 | 1 290 | 20 640 |
| 3 | IP-видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2, 16 каналов, 2×SATA до 16 ТБ, без PoE | шт. | 1 | 22 490 | 22 490 |
| 4 | Жёсткий диск Seagate SkyHawk 12 ТБ (ST12000VE001 / актуальный аналог SkyHawk) | шт. | 2 | 28 900 | 57 800 |
| 5 | PoE-коммутатор Hikvision DS-3E1326P-EI, 24×FE PoE + 2×GE combo, бюджет 370 Вт (HiPoE) | шт. | 1 | 32 990 | 32 990 |
| 6 | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U 19" 600×600, дверь стекло | шт. | 1 | 16 900 | 16 900 |
| 7 | ИБП 2000 ВА / ≥1200 Вт, чистая синусоида (Ippon Smart Winner II 2000 или аналог) | шт. | 1 | 28 900 | 28 900 |
| 8 | Комплект размещения в шкафу: полка 19" 2U + PDU 8 розеток 1U | компл. | 1 | 4 900 | 4 900 |
| Итого общая стоимость оборудования с НДС 22% |  |  |  |  | 392 460 |

в том числе НДС 22% — 70 771,48 руб.

стоимость без НДС — 321 688,52 руб.

Условия оплаты: предоплата 100%.

Цены указаны с учётом стоимости доставки.

Шкаф и ИБП рассчитаны на данный комплект (коммутатор 24p HiPoE, регистратор 16ch, 2 HDD, PoE-нагрузка 16 камер).

Состав относительно исходного КП

Камеры: 5× AcuSense ИК → 16× ColorVu 4 Мп 2.8 мм + 16 монтажных коробок.

Регистратор: 8 каналов с PoE → 16 каналов без PoE (питание камер с коммутатора).

Архив: 1×2 ТБ (~двое–восемь суток) → 2×12 ТБ (~60 суток при H.265+).

Сеть: добавлен 24-портовый PoE-коммутатор 370 Вт (HiPoE-бюджет).

Инфраструктура: шкаф 12U 600×600 и ИБП 2000 ВА с чистой синусоидой.

Заказчик / объект: аптека.